                                                                     Obrzycko, 27.07.2016 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    PZP.271.6.2016
Zapytanie ofertowe

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164)

Gmina Obrzycko zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo 
 I. ZAMAWIAJĄCY:    Gmina Obrzycko
                                         ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
                                         e-mail: gmina@obrzycko.pl

www.obrzycko.pl
II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

a. Zakres rzeczowy w/w przedmiotu zamówienia:
b. w celu zapewnienia dostawy wody dla działek budowlanych zlokalizowanych na terenie m. Piotrowo dz. nr 518/1; 518/3; 518/4; 518/5; 518/6 należy zaprojektować przyłącza wodociągowe zgodnie z trasą podaną na załączonej mapie.
c. Projektowane przyłącze wodociągowe należy spiąć z istniejącą siecią wodociągową zlokalizowaną na dz. nr 208/5 poprzez wykonanie wcinki i wstawienie trójnika na istniejącej sieci.
d. W miejscu wcinki należy przewidzieć zasuwy odcinające zaopatrzone w obudowy, przedłużone wrzeciona oraz skrzynki uliczne.
e. Sieć wykonać z rur PE lub PVC ciśnieniowych o średnicy 90 mm. Na projektowanym przyłączu należy przewidzieć w stosownym miejscu hydrant nadziemny p-poż Dn 80 mm.
f. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować na omawianym terenie równoległe do trasy przyłącza wodociągowego dla poszczególnych działek. Miejsce włączenia do istn. sieci to studnia rewizyjna o rzędnych 57,10 zlokalizowana na dz. nr 96/4.
g. Niniejsze przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur PVC kanalizacyjnych o przekroju 160, 200 mm.
h. Roboty instalacyjno-montażowe należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót z zachowaniem należytych warunków BHP, zwłaszcza w zakresie oznakowania i oświetlenia wykopów.
i. Włączenia do sieci wod-kan wolno wykonać tylko jednostce uprawnionej do wykonywania tego typu robót po uprzednim zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Obrzycko.
j. Wykonane odcinki przyłącza należy zgłosić przedstawicielowi administracji Urzędu w stanie odkrytym.
k. Wykonać inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę.
Powyższe należy uzyskać własnym staraniem i kosztem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

Szczegółowych informacji udziela: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Henryk Kaniewski w dniach: poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15.30.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta winna zawierać:

1. Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON, e-mail,
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,
3. Numer rachunku bankowego na który ma być przekazane wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy.

IV. WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie przewiduje się.
V. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT: 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena - znaczenie 100%

X - cena oferty minimalnej,

Y - cena danej oferty,

Z = X/Y x 100% = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny .

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2).
VII. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

1. Oferty wg załączonego Formularza oferty w zaklejonych  kopertach  z oznaczeniem:

OFERTA NA:

Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo
należy złożyć  do dnia 10.08.2016 r. do godz. 11:00 w siedzibie: Urzędu Gminy Obrzycko, sekretariat - osobiście lub pocztą na adres: Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko lub mogą być przesłane na adres e-mail: gmina@obrzycko.pl
2. Niezbędne dokumenty,  informacje oraz wizje lokalne i uzgodnienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać samodzielnie na własny koszt. 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza ofertowego
Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy
Załącznik nr 4 - Projekt budowlany
