PZP.271.4.2017								         Obrzycko, 04.07.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO”

nr ogłoszenia: 537555-N-2017 z dnia 22.06.2017 r.

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

- Czy budynki podlegające rozbiórce zbudowane są z materiałów posiadających azbest (eternit)? Lub innych materiałów, które wymagają zachowania szczególnych środków ostrożności podczas rozbiórki?

Tak. Pokrycie dachu jest z eternitu.

- Prosimy o zamieszczenie brakujących schematów elektrycznych:

Rozdzielnica R-UPS wym. 950x550x205mm, IP44

Rozdzielnica RP0/1+RK0/1 wym. 850x1000x110mm, IP30

Rozdzielnica RPSO+RKSO wym. 800x950x160mm, IP44

Rozdzielnica RPB+RKB wym. 800x950x160mm, IP44

Rozdzielnica RP1/1+RK1/1 wym. 850x1000x110mm, IP30

Rozdzielnica RP1/2+RK1/2 wym. 850x1000x110mm, IP30

Rozdzielnica RP2/1+RK2/1 wym. 850x1000x110mm, IP30

Rozdzielnica RP2/2+RK2/2 wym. 850x1000x110mm, IP30

Rozdzielnica R-KOTŁ. wym. 750x975x250mm, IP65

W załączeniu.

- Prosimy o załączenie projektu drogowego w zakresie wykonania lewoskrętu z drogi wojewódzkiej.

W załączeniu.

- Prosimy o doprecyzowanie parametrów dotyczących centrali telefonicznej (ilość nr wewnętrznych, zewnętrznych itp.).

Centrala w wersji do szafy RACK, np. Platan Libra, przy założeniu, że każde stanowisko pracy będzie miało oddzielny telefon.

- Czy w przypadku prac drogowych wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy?

Projekt organizacji ruchu został wykonany i uzgodniony przez projektanta.

- Prosimy o załączenie Decyzji o pozwoleniu na budowę.

W załączeniu.

- Dotyczy zapisu SIWZ ppkt 11.1.3 i 11.1.4: „We wskazanym zakresie podmiot trzeci składa Oświadczanie, o którym mowa w ppkt 12.1.2”. Prośba o wyjaśnienie i ewentualną korektę zapisu. Czy Zamawiający na etapie składa ofert oczekuje, poza informacją złożoną przez Wykonawcę w Oświadczeniu Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ), osobnego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania od każdego podmiotu trzeciego (przez niego podpisanego)?

Modyfikacja zapisu w załączeniu. Zamawiający oczekuje złożenia osobnych oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania od każdego podmiotu trzeciego (przez niego podpisanego) na etapie składania ofert.

- Proszę o wyjaśnienie czy w przedmiotowym postępowaniu w zakres wchodzi wykonanie ogrodzenia obiektu na co wskazuje pozycja kosztorysowa o nr 390 "Ogrodzenie" w ilości 75,2 m, co kłóci się z opisem zagospodarowania terenu gdzie jest zapisane: "Ogrodzenie: Teren zamierzenia nie będzie ogrodzony."

Od strony północnej projektuje się ogrodzenie na fragmencie granicy z działką nr 173/1. Ogrodzenie należy wykonać ze słupków oraz siatki. Słupki z rury stalowej ok. 34 mm, zakończone plastikową nakładką odporną na czynniki atmosferyczne. Wysokość słupków 200 cm. Słupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor szary. Pomiędzy słupkami należy rozciągnąć siatkę plecioną wykonaną z drutu ocynkowanego i powlekanego PCV w kolorze szarym. Grubość drutu: rozmiar oczka 60x60 mm, wysokość 150 cm. Słupki należy osadzić w stopach fundamentowych o wymiarach ok. 30x50 cm. Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.