Obrzycko, 25.09.2019 r.

PZP.271.7.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko”
nr ogłoszenia: 600888-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

- Zwracamy się z prośbą o zmianę kryteriów, którymi Zamawiający będzie sią kierował przy wyborze oferty. Wykonawca nie może spełnić kryterium wskazanego w SIWZ &13 ust. 3. pkt. b). Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca zdeklarował termin dokonania sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego od dnia zgłoszenia, rekomendujemy usunięcie postanowienia z uwagi na okoliczność, że obowiązek ten nie wchodzi w zakres obowiązków przedsiębiorstwa energetycznego będącego stroną umowy.

Ponad to informuję, iż wariant umowy kompleksowej uregulowany został na gruncie art. 5 ust. 4 ustawy Prawo Energetyczne. Przepis ten stanowi, że umowa kompleksowa może zawierać także postanowienia umowy sprzedaży energii, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii lub umowy o świadczenie usług magazynowania, zawartych przez sprzedawcę na rzecz i w imieniu odbiorcy końcowego z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się przesyłaniem, dystrybucją energii. W związku z powyższym umowa kompleksowa kreuje oddzielne stosunki zobowiązaniowe, tj. stosunek wynikający z umowy sprzedaży, którego stronami są sprzedawca i odbiorca oraz stosunek wynikający z umowy o świadczenie usług przesyłania/dystrybucji, którego stronami są podmiot zajmujący się przesyłaniem/dystrybucją energii i odbiorca. Sprzedawca w tym modelu umowy kompleksowej jedynie pośredniczy w zawarciu umowy przesyłowej/dystrybucyjnej, nie będąc tym samym dłużnikiem, w niniejszym zakresie, w stosunku do odbiorcy. Sprzedawca zawiera bowiem we własnym imieniu jedynie umowę sprzedaży, nie ponosząc w związku z tym odpowiedzialności za działania i zaniechania operatora (OSP/OSD).

Aktem prawnym, który określa zasady i warunki zaopatrywania odbiorców w energię przez przedsiębiorstwa energetyczne jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz.104 i Nr 81, poz. 530) zwana dalej: „ustawą”.

Operator systemu dystrybucyjnego to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem energii sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia ich odbiorcom. Jest ono odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej (art. 3 pkt 25 ustawy). Operator systemu działa zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez ich użytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Treść Instrukcji dostępna jest na stronach internetowych tego przedsiębiorstwa oraz w jego siedzibie (art. 9g pkt 10 ustawy).

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę kryteriów oceny ofert. Aktualny wzór formularza ofertowego, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, modyfikacje treści SIWZ w załączeniu.

Obrzycko, 27.09.2019 r.

PZP.271.7.2019

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. : „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Obrzycko”
nr ogłoszenia: 600888-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ - zestawieniu PPE.

- Modyfikacja dotyczy zmiany kryteriów oceny ofert określonych w § 13 SIWZ. 
Jest:

      - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: cena 60 pkt, termin przeglądu 20 pkt, termin płatności 20 pkt.

      - Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość to 100 punktów. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

- cena = 60 pkt

cena oferowana minimalna brutto

Cena = ----------------------------------------------- X 60 = liczba pkt

cena badanej oferty brutto

- termin przeglądu = 20 pkt

Punkty za powyższe kryterium zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 20 punktów.

W kryterium „termin przeglądu” Wykonawcy zostaną przyznane punkty za skrócenie terminu w jakim Wykonawca dokona sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia pocztą lub mailem przez Zamawiającego wątpliwości co do prawidłowości wskazań urządzeń pomiarowych poboru prądu, z żądaniem ich weryfikacji i kontroli.

Oferta może otrzymać maksymalnie 20 punktów, przy czym oferta będzie punktowana zgodnie z poniższą tabelą:

| Zadeklarowany termin dokonania sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego od dnia zgłoszenia | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 4 dni robocze | 0 |
| 3 dni robocze | 10 |
| 2 dni robocze | 20 |

Maksymalny wymagany termin sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania, w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do prawidłowości wskazań układu, wynosi 4 dni robocze od dnia zgłoszenia.

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje dłuższy termin sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego niż 4 dni robocze zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Podstawą przyznania punków będzie stosowne oświadczenie zawarte przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

- kryterium płatności = 20 pkt

  - 0 pkt – termin płatności wynoszący 14 dni od dnia wystawienia faktury w sposób prawidłowy i zgodny z umową

  - 10 pkt - termin płatności wynoszący 21 dni od dnia wystawienia faktury w sposób prawidłowy i zgodny z umową

  - 20 pkt - termin płatności wynoszący 30 dni od dnia wystawienia faktury w sposób prawidłowy i zgodny z umową

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje krótszy termin niż 14 dni od dnia doręczenia faktury zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Podstawą przyznania punków będzie stosowne oświadczenie zawarte przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Winno być:

      - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: cena 60 pkt, termin płatności 40 pkt.

      - Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryterium. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość to 100 punktów. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad:

- cena = 60 pkt

cena oferowana minimalna brutto

Cena = ----------------------------------------------- X 60 = liczba pkt

cena badanej oferty brutto

- kryterium płatności = 40 pkt

  - 0 pkt – termin płatności wynoszący 14 dni od dnia wystawienia faktury w sposób prawidłowy i zgodny z umową

  - 20 pkt - termin płatności wynoszący 21 dni od dnia wystawienia faktury w sposób prawidłowy i zgodny z umową

  - 40 pkt - termin płatności wynoszący 30 dni od dnia wystawienia faktury w sposób prawidłowy i zgodny z umową

Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje krótszy termin niż 14 dni od dnia doręczenia faktury zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Podstawą przyznania punków będzie stosowne oświadczenie zawarte przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

W związku ze zmianą kryteriów zmienia się również (zostaje przedłużony) termin składania ofert z 30.09.2019 r. godz. 10:00 na 02.10.2019 r. godz. 10:00.

Niniejsze pismo stanowi zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.